DESCRIPTIF TYPE DE LA PIÈCE DE RÉDUCTION

Schlüter-KERDI-DRAIN AD pour aménagement ultérieur d’une douche conforme aux normes PMR

Pièce de réduction souple en EPDM de diamètre 110 / 50 permettant le raccordement d'une canalisation d'évacuation de baignoire de diamètre 50 à un système destiné à une douche conforme aux normes PMR. Cette pièce s’insère dans un système d’évacuation de douche de type Schlüter-KERDI-DRAIN. Le système d’évacuation doit être composé d’un écoulement et d'un avaloir à platine à perforations trapézoïdales avec un diamètre 110, positionné en attente pour l'aménagement ultérieur d'une douche de plain-pied.