DESCRIPTIF DE LA NATTE SCHLUTER TROBA PLUS

Système de drainage sous mortier de scellement

Natte en polyéthylène dotée de plots coniques tronqués recouverts d’un feutre non-tissé perméable. Cette natte existe en 2 épaisseurs : 8 mm et 12 mm.

Elle est destinée à être mise en œuvre au-dessus des étanchéités horizontales ou sur terre-plein et pourra assurer plusieurs fonctions : protection de l’étanchéité, répartition des charges, drainage sous mortier.

Le support et l’étanchéité doivent présenter une pente de 1,5 à 2 cm au mètre (en fonction de l’épaisseur de la natte et de la présence ou non d’une étanchéité) pour permettre l’évacuation de l’eau.

Lors de la mise en place de la natte le non-tissé doit être orienté vers le haut. Le revêtement est posé sur le système de drainage à l’aide d’un mortier de scellement, conformément aux règles techniques en vigueur (D.T.U. 52.1).

Voir Avis Techniques n°5/12-2297 et AT n°13/17-1379.