[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLÜTER KERDI 200
Système d’étanchéité en local P4/P4S
Système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.) sous DTA n°13_18-1392_V6
Natte d’étanchéité en polyéthylène, d’une épaisseur de 0,5 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.
- préparation du support (dépoussiérage, ponçage abrasif, sablage, grenaillage, ragréage éventuel, etc…), selon recommandations du fabricant.

- fourniture et pose de la natte d'étanchéité en lés, largeur suivant besoin, pose au mortier colle C2 (certifié QB, adapté au local et conforme au DTA) y compris marouflages, raccordements collés des lés en les chevauchant de 5 cm minimum, colles conformes au DTA pour le raccordement des lés et le raccordement sur platines des siphons et caniveaux conformes au DTA.

- pose d’une bande de raccordement entre la natte et la paroi par une bande KERDI-KEBA suivant DTA avec talon de 5 cm minimum et remontée de 5 cm minimum au-dessus du revêtement de sol fini avec utilisation de la colle KERDI-COLL-L.

- traitement des angles rentrants et sortants suivant recommandations du fabricant, y compris colle KERDI-COLL-L,

- traitement des points singuliers tels que traversées de canalisations (y compris platines et fourreaux), huisseries, passage au local non étanche, fractionnements, etc…, conformément aux recommandations du fabricant.

- protection par carrelage collé : utilisation d’un mortier-colle C2 (certifié QB, adapté au local et conforme au DTA) si pente sur l’ensemble de la surface ou utilisation d’une colle époxy conforme au DTA si pente uniquement autour des siphons.

Combinaison possible avec la natte Schlüter-TROBA-PLUS en tant que système d’affaiblissement acoustique (jusque 16 dB).
Réalisation suivant prescriptions du fabricant et DTA en vigueur n°13_18-1392_V6 (SEPI).
L'entrepreneur devra fournir le DTA et la fiche technique du produit au bureau de contrôle pour avis, avant exécution des travaux.

1 / 1 

DT – K200_SEPI_P4S_V0

[image: image1.jpg]