[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLÜTER-KERDI 200
Système de protection à l’eau sous carrelage (S.P.E.C) sous DTA n°13_18-1391_V2

en sols et murs intérieurs
Natte en polyéthylène, d’une épaisseur de 0,5 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.
Le procédé SCHLÜTER-KERDI 200 en SPEC, destiné à la pose de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles en sols et murs intérieurs, permet la réalisation d’une protection à l’eau en sols et murs des supports sensibles.

Le procédé complet est constitué par :

· un primaire adapté au support (le cas échéant),

· la fourniture et la pose de la natte en lés, largeur suivant besoin, pose au mortier colle C2 (certifié QB et conforme au DTA) y compris marouflages, raccordements collés des lés conformément au DTA,

· le traitement spécifique des points singuliers,
· le carrelage.
Réalisation suivant prescriptions du fabricant et DTA en vigueur n°13_18-1391_V2 (SPEC).
L'entrepreneur devra fournir le DTA et la fiche technique du produit au bureau de contrôle pour avis, avant exécution des travaux.

1 / 1 

DT – K200_SPEC_V0

[image: image1.jpg]