[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DU SYSTÈME SCHLÜTER-KERDI-DRAIN 
Evacuation horizontale ou verticale avec siphon
(réf. KD BH 5070 GVB ou KD BAV 50 GVB)

Système d’évacuation en sortie horizontale ou verticale (Ø 50/70 mm pour la réf. KD BH 5070 GVB et Ø 50 mm pour la réf. KD BAV 50 GVB) sous forme d’un avaloir avec platine à perforations trapézoïdales recouverte d’un non-tissé, livré avec un siphon (garde d’eau) composé d’un tube avec joint torique et d’une cloche.

Une collerette de format 45 x 45 cm avec une découpe au diamètre de l’orifice de l’avaloir est fournie dans chaque kit (natte en polyéthylène d’une épaisseur de 0,2 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces) pour permettre le raccord à l’étanchéité du sol. Le kit d’évacuation doit être complété par un ensemble grille/cadre (15 x 15 cm) compatible, doté d’un excentrique pour réglage en hauteur et alignement par rapport aux joints.

Une distance minimale de 30 cm doit être respectée entre toute paroi et l’axe de l’évacuation.

1 / 1 

DT – KD_V0

[image: image1.jpg]