[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DU SYSTEME SCHLÜTER-KERDI-SHOWER : 
RECEVEURS DE DOUCHE PRETS A CARRELER

POUR CANIVEAU OU SIPHON
Les panneaux Schlüter-KERDI-SHOWER sont compatibles avec les systèmes d’évacuation Schlüter-KERDI-DRAIN ou Schlüter-KERDI-LINE. 

· Schlüter-KERDI-SHOWER : receveurs de douche prêts à carreler en polystyrène expansé revêtus d’une étanchéité Schlüter-KERDI 200 collée en usine permettant l’ancrage du mortier-colle. 
Pour locaux classés P3/E3 au plus. 

L'ensemble des points singuliers sera traité à l'aide de la colle Schlüter KERDI-COLL-L.

Se référer aux fiches produits 8.6 Schlüter-KERDI-SHOWER et 8.8 Schlüter-KERDI-SHOWER L.

1 / 1 

DT – KS_V0

[image: image1.jpg]