[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE

Système de profilés avec ruban à LED et accessoires Schlüter®-LIPROTEC

Pour décoration lumineuse et cheminements

PROFILÉS :

Profilés en aluminium anodisé Schlüter®-LIPROTEC ou techniquement équivalent pour revêtement mural. 

Ces profilés sont conçus pour recevoir différents rubans à LED recouverts par un écran de diffusion pour éclairage indirect ou direct + indirect permettant de dissimuler l’effet « grain de riz ».

RUBANS A LED :

Rubans à LED Schlüter®-LIPROTEC, ou techniquement équivalent, adaptés aux profilés pour revêtement mural. 

Couleurs des LED : couleurs RVB (16 millions de couleurs possibles) + B (blanc).

ACCESSOIRES

Bloc d’alimentation
Le système nécessite la pose d’un ou plusieurs blocs d’alimentation Schlüter®-LIPROTEC, ou techniquement équivalent, adaptés aux linéaires de rubans à LED installés avec une tension de sortie de 24 V CC.

Récepteur et interrupteur radio
Le système nécessite la pose d’un récepteur et d’un interrupteur radio Schlüter®-LIPROTEC, ou techniquement équivalent, adaptés aux rubans à LED installés.
1 / 1 

DT – Liprotec_V0

[image: image1.jpg]